## Лист1
Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по КТП ООО ЭК "ТВЭС" за IV квартал 2013 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения, кВ | Фидер | Установленная мощность, кВА |  | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Текущий объем свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
1 | КТП №3 ГСМ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 250 | 39 | 173
2 | КТП №6 ДПРМ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 160 | 48 | 88
3 | КТП №1 ПВО КРЭБ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 400 | 60 | 280
4 | КТП №22 СМУ | 6,3/0,4 | ф.№3 |  | 250 | 15 | 210
5 | КТП №7 д/с "Буратино" | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 134 | 91
6 | КТП №10 общ.АТП | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 241 | 295
7 | КТП №11 д/с "Теремок" | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 203 | 364
8 | КТП №18 Котельная №2 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 257 | 273
9 | КТП №26 Котельная №3 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 11 | 329
10 | КТП №27 РОВД | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 115 | 110
11 | КТП №29 Котельная №5 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 115 | 97
12 | КТП №31 Пожарная часть | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 58 | 157
13 | КТП №32 ул. Мамонова | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 67 | 293
14 | КТП №33 Ленина 1 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 94 | 266
15 | КТП №35 Роддом | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 80 | 487
16 | КТП №9 котельная №4 | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 190 | 339
17 | КТП №12 | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 160 | 79 | 64
18 | КТП №14 ул. Комсомольская | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 298 | 269
19 | КТП №15 Шанхай | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 350 | 217
20 | КТП №16 БАМ | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 412 | 155
21 | КТП №17 ул.40 лет Победы | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 290 | 277
22 | КТП №19 ООО "Автодор" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 114 | 99
23 | КТП №21 Совхоз-поселок | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 400 | 234 | 122
24 | КТП №23 Совхоз-пилорама | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 132 | 80
25 | КТП№25 "Полярная звезда" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 7 | 218
26 | КТП№30 Кормокухня | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 400 | 23 | 327
27 | КТП№34 МОУ КСОШ "Радуга" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 230 | 337
28 | КТП№36 база ООО"Домовой" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 160
Итого |  |  |  | 11430 |  | 3896 | 6017