Паспорт услуги

Подключение  к централизованной  системе  холодного водоснабжения.

Круг заявителей:   Юридические и физические лица  села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский район

Размер платы за предоставление услуги(процесса) и основание за ее взимания :

Условия оказания услуги : Заключение договора  об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения.

Результат оказания услуги: Осуществление технологического присоединения теплопринимающих устройств заявителя.

Общий срок оказания услуги :  в соответствии с условиями договора на присоединение.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление о заключении договора и получений условий подключения | Заявление заявителя со сведениями с приложением документов в соответствии с п.90 настоящих правил холодного водоснабжения | На бумажном носителе |  | Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с изм. Идоп.,вступ.в силу с 09.01.2015. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |
|  |  | В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в п.11 |  | Исполнитель в течение 10 рабочих дней уведомляет заявителя и в 30-дневный срок , с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление. | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |
| 2 | Заключение договора о подключении к системам теплоснабжения | Направление заявителю подписанного Исполнителем проекта договора в 2-х экз.для подписания. | На бумажном носителе | Исполнитель, при наличии технической возможности и при наличия в инвестиционных программах мероприятий, обеспечивающих техническую возможность присоединения, в течении 30 дней со дня получения заявки направляет подписанный договор заявителю. Проект договора должен быть подписан заявителем в течении 30 календарных дней. | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий | Выполнение мероприятий согласно договора |  | В соответствии с условиями договора на подключение к системе водоснабжения | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |
| 4 | Фактическое присоединение системе теплоснабжения | Осуществление фактического присоединения объектов к системе водоснабжения. . |  | После выполненных мероприятий, согласно договора и подписанного акта о готовности инженерного оборудования. | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |
| 5 | Составление актов. | Акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения границ балансовой принадлежности,акт разграничения эксплуатационной ответственности. |  | После фактического присоединения к инженерным сетям. | «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» Утвержденные Правительством РФ от 29 июля 2013 г. N 644(ред. От 05.01.2015г) |

Контактная информация  для  направления  обращений : Главный энергетик ООО ЭК «ТВЭС» Мишурин Александр Викторович  раб.тел. 8 349 32 2-15-95