СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

согласно Постановления Правительства РФ от 12.01.2014 г. №24

п. 15. Производители электрической энергии помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывают:

д) информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информация

об используемом топливе на электрической станции  ООО ЭК «ТВЭС» с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2015 год

Для производства   электрической энергии  в 2015 г использовалось Дизельное топливо.

Поставщиком Дизельного топлива является ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» ЯНАО.

Характеристика топлива

| Изготовитель: Россия, ООО Газпром переработка» Сургутский ЗСК Российская Федерация , Тюменская область, ХМАО-Югра Г.Сургут ул.Островского,д.16 Центральная заводская лаборатория Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510757 Действителен до 11.03.2016 | Интегрированная система менеджмента ISO 9001:2008 сертификат №10190/0 до 18.03.2017 ISO 14001:2004 сертификат № 01375/0 до 18.03.2017 ISO 50001:2011 сертификат № 00048/0 до 18.03.2017 OHSAS 18001:2007 сертификат № 14.1020.026 по 29.05.2017 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №0615-15-ДТТУ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

По ТУ 0251-083-00151638-2011 класса 5, вид 4(ДТ-А-К5)

ЕАС	Декларация о соответствии: ТС RU Д-RU.PA01.B.13158  по 06.04.2020

Сертификат (добровольно) соответствия: № РОСС RU.HX09.H01629 по 29.05.2017

Дата отбора: 21.06.2015					Дата изготовления продукта: 21.08.2015

Дата проведения анализа: 21.06.2015			Наличие присадок: цетаноповышающая Dodicet 5073      0.08 % масс

смазывающая Dodilube 4940      0,03% масс.

Партия № 525

Место отбора: РП ОГП РВС-11				Судно: PT816 НБ10

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по НД | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТУ 0251-083-00151638-2011 класса 5, вид 3 | ТР ТС 013/2011 *экологический класс К5 |  |
| 1.Цетановое число, для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее | ГОСТ 3122 | 47 | 47 | 50 |
| 2.Цетановый индекс, не менее | ЕН ИСО 4264 | 40 | - | 46 |
| 3.Фракционный состав: до температуры 180°С, %(по объему), не более до температуры 360°С, %(по объему), не менее 95% объемных перегоняются при температуре не выше, °С | ГОСТ Р ИСО 3405 | 25 95 - | - - 360 | 11,3 98,7 316,1 |
| 4.Кинематическая вязкость, при 40°С, мм2/сек | ГОСТ33 | 1,20-4,00 | - | 1,90 |
| 5.Температура помутнения, °С, не выше | ГОСТ 5066 | Минус 34 | - | -44 |
| 6.Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С, не выше | ГОСТ 22254 | Минус 44 | Минус 38 | -47 |
| 7.Плотность при 15°С, кг/м³ | ГОСТ Р 51069 | 800-840 | - | 829,3 |
| 8.Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более | ГОСТ Р ЕН 12916 | 8 | 8 | 3,3 |
| 9.Массовая доля серы, мг/кг, не более | ГОСТ Р 52660 | 10 | 10 | 7,9 |
| 10.Температура вспышки, в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива, °С, не ниже: | ГОСТ 6356 | 30 | 30 | 47 |
| 11.Коксуемость 10% остатка разгона, % (по массе), не более | ГОСТ 19932 | 0,3 | - | 0,03 |
| 12.Зольность, % не более | ГОСТ 1461 | 0,01 | - | 0,000 |
| 13.Содержание воды, мг/кг, не более | ЕН ИСО 12937 | 200 | - | 13 |
| 14.Общее загрязнение ,мг/кг, не более | ЕН 12662 | 24 | - | 1 |
| 15.Коррозия медной пластинки (3ч. при 50°С), единицы по шкале | ГОСТ 6321 | Выдерживает Класс 1 | - | Выдерживает Класс 1 |
| 16.Окислительная стабильность: Общее количество осадка, г/м³, не более | ГОСТ Р ЕН ИСО 12205 | 25 | - | 2 |
| 17.Смазывающая способность, мкм, не более | ГОСТ 12156:1 | 460 | 460 | 318 |

* ТР ТС 013/2011- Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и аварийному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Продукция соответствует ТС 013/2011* экологический класс К5 и ТУ 0251-083-00151638-2011 в рамках добровольной системы сертификации РОСС RU.

Главный экономист                                                                                                                                                       							Е.В.Трофимова