СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

согласно Постановления Правительства РФ от 12.01.2014 г. №24

п. 15. Производители электрической энергии помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывают:

г) информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно)    с указанием наименования и типа станции.

Информация

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической  энергии с указанием наименования и типа станции 2015г.

кВт.ч

|  | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | Год 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Красноселькуп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС | 110560 | 130900 | 92800 | 334260 | 60640 | 60640 | 38720 | 160000 | 33680 | 40400 | 51200 | 125280 | 72320 | 88000 | 97120 | 257440 | 876980 |