## Лист1
Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по КТП ООО ЭК "ТВЭС" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения, кВ | Фидер | Установленная мощность, кВА |  | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Текущий объем свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
1 | КТП №3 ГСМ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 250 | 105 | 172
2 | КТП №6 ДПРМ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 160 | 43 | 88
3 | КТП №1 ПВО КРЭБ | 6,3/0,4 | ф.№1 |  | 400 | 95 | 280
4 | КТП №22 СМУ | 6,3/0,4 | ф.№3 |  | 250 | 25 | 205
5 | КТП №7 д/с "Буратино" | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 130 | 87
6 | КТП №10 общ.АТП | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 280 | 315
7 | КТП №11 д/с "Теремок" | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 234 | 356.4
8 | КТП №18 Котельная №2 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 280 | 315
9 | КТП №26 Котельная №3 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 190 | 189
10 | КТП №27 РОВД | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 185 | 58.5
11 | КТП №29 Котельная №5 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 151 | 89.1
12 | КТП №31 Пожарная часть | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 250 | 100 | 135
13 | КТП №32 ул. Мамонова | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 124 | 248.4
14 | КТП №33 Ленина 1 | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 400 | 109 | 261.9
15 | КТП №35 Роддом | 6,3/0,4 | ф.№2 |  | 630 | 205 | 382.5
16 | КТП №9 котельная №4 | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 170 | 414
17 | КТП №12 | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 160 | 82 | 70.2
18 | КТП №14 ул. Комсомольская | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 382 | 223.2
19 | КТП №15 Шанхай | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 300 | 297
20 | КТП №16 БАМ | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 250 | 342
21 | КТП №17 ул.40 лет Победы | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 330 | 270
22 | КТП №19 ООО "Автодор" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 155 | 85.5
23 | КТП №21 Совхоз-поселок | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 400 | 250 | 135
24 | КТП №23 Совхоз-пилорама | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 56 | 174.6
25 | КТП№25 "Полярная звезда" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 250 | 46 | 183.6
26 | КТП№30 Кормокухня | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 400 | 35 | 328.5
27 | КТП№34 МОУ КСОШ "Радуга" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 630 | 280 | 315
28 | КТП№36 база ООО"Домовой" | 6,3/0,4 | ф.№4 |  | 160
Итого |  |  |  | 11430 |  | 4592 | 6021.4